## orcamento
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 24996.51
1.1 | 010000 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | SEDOP | CJ | 1 | 12413.07 | 12413.07
1.2 | 010004 | Placa da obra em chapa galvanizada | SEDOP | M2 | 6 | 454.4 | 2726.4
1.3 | 93584 | Barracão de madeira/Almoxarifado | SINAPI | M2 | 12 | 821.42 | 9857.04
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 113715.48
2.1 | COMP-97164055 | Administração local da obra | PRÓPRIA | MES | 6 | 18952.58 | 113715.48
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 60954.99
3.1 | 97644 | Retirada de esquadria sem aproveitamento (Portas BL. Enfermaria) | SINAPI | M2 | 56.07 | 6.36 | 356.61
3.2 | 97663 | Retirada de tanque em inox | SINAPI | UN | 2 | 8.42 | 16.84
3.3 | 97665 | Retirada de luminárias | SINAPI | UN | 4 | 0.88 | 3.52
3.4 | 020677 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | SEDOP | M2 | 4512.81 | 5.06 | 22834.82
3.5 | 021534 | Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento | SEDOP | M2 | 799.7 | 5.08 | 4062.48
3.6 | 020235 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora (Bl.01 circulação) | SEDOP | M2 | 127.56 | 6.72 | 857.2
3.7 | 020020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | SEDOP | M2 | 1362.01 | 6.02 | 8199.3
3.8 | 020307 | Retirada de telhas de barro | SEDOP | M2 | 1362.01 | 8.39 | 11427.26
3.9 | 020021 | Retirada de revestimento cerâmico | SEDOP | M2 | 212.81 | 5.04 | 1072.56
3.10 | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | SEDOP | M3 | 136 | 89.15 | 12124.4
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO | [5 empty] | 7088.6
4.1 | 050766 | Vergas e Contra Vergas Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - Ver planilha de quantidades | SEDOP | M3 | 2.32 | 3055.43 | 7088.6
5 | COBERTURA | [5 empty] | 191575.39
5.1 | 92541 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | SINAPI | M2 | 1411.1 | 65.17 | 91961.39
5.2 | 070049 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | SEDOP | M2 | 1411.1 | 61.99 | 87474.09
5.3 | 070316 | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | SEDOP | M | 29.21 | 200.86 | 5867.12
5.4 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado | SINAPI | M | 15.22 | 50.01 | 761.15
5.5 | 070287 | Cumeeira de barro | SEDOP | M | 107.86 | 17.47 | 1884.31
5.6 | 070241 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | SEDOP | M | 323.58 | 11.21 | 3627.33
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS | [5 empty] | 35182.18
6.1 | 94226 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | SINAPI | M2 | 1446.5 | 19.04 | 27541.36
6.2 | 080300 | Imunização para madeira | SEDOP | M2 | 1362 | 5.61 | 7640.82
7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 60789.14
7.1 | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P3 - BHº Enfernarias | SINAPI | UN | 14 | 575.56 | 8057.84
7.2 | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2 - Sala de serviço e Vestiários | SINAPI | UN | 4 | 620.34 | 2481.36
7.3 | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P1 - Enfermarias | SINAPI | UN | 12 | 654.91 | 7858.92
7.4 | 090065 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar - P4 (1.60 X 2.10) - Circulação | SEDOP | M2 | 8.82 | 438.43 | 3866.95
7.5 | 090066 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar - P5 (1.40 X 2.10) - Circulação | SEDOP | M2 | 2.94 | 595.57 | 1750.98
7.6 | 091512 | Esquadria em Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - J3 - 2.30 X 1,10/1.00 | SEDOP | M2 | 41.4 | 624.19 | 25841.47
7.7 | 091512 | Esquadria em Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - J2- 2.00 X 1,10/1.00 | SEDOP | M2 | 11 | 624.19 | 6866.09
7.8 | 091511 | Esquadria em Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens B1 - (1.00 X 0,50/1,80) | SEDOP | M2 | 7 | 580.79 | 4065.53
8 | FERRAGENS | [5 empty] | 6657.05
8.1 | 100406 | Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) - P4 (1,60 X 2.10) | SEDOP | CJ | 3 | 253.11 | 759.33
8.2 | 100405 | Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho) - P1 (1,00 X 2,10) | SEDOP | CJ | 12 | 275.64 | 3307.68
8.3 | 100405 | Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho) - P5 (1,40 X 2,10) | SEDOP | CJ | 1 | 275.64 | 275.64
8.4 | 1002270 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P2 (0,80 X 2 X10) | SEDOP | CJ | 4 | 126.4 | 505.6
8.5 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - P3 (0,70 X 2,10) | SINAPI | UN | 14 | 129.2 | 1808.8
9 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 21953.48
9.1 | 87904 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SINAPI | M2 | 212.81 | 7.22 | 1536.49
9.2 | 89173 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SINAPI | M2 | 212.81 | 36.59 | 7786.72
9.3 | 89170 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SINAPI | M2 | 212.81 | 59.35 | 12630.27
10 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 10544.69
10.1 | 88650 | Rodape ceramico h=7cm | SINAPI | M | 124.1 | 17.97 | 2230.08
10.2 | 98689 | Soleira em granito preto - e=2cm l=15cm | SINAPI | M | 3.66 | 54.78 | 200.49
10.3 | 98689 | Peitoril em granito preto - e=2cm l=15cm | SINAPI | M | 8.81 | 54.78 | 482.61
10.4 | 101742 | Rodape em paviflex | SINAPI | M | 133.17 | 52.73 | 7022.05
10.5 | 86893 | Bancada em marmore branco polido RECEPÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 609.46 | 609.46
11 | PISOS | [5 empty] | 148324.69
11.1 | COMP-99094517 | Piso vinílico semi-flexível em placas incl. fundo preparador BLOCO CIRÚRGICO | PRÓPRIA | M2 | 138.76 | 215.45 | 29895.84
11.2 | 99803 | Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha BLOCO CIRÚRGICO | SINAPI | M2 | 138.76 | 1.45 | 201.2
11.3 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo - BLOCO 01/02 - Ver Planilha de Quantidades | SEDOP | M2 | 799.7 | 56.05 | 44823.19
11.4 | 94438 | Camada regularizadora no traço 1:4 - BLOCO 01/02 - Ver Planilha de Quantidades | SINAPI | M2 | 799.7 | 36.06 | 28837.18
11.5 | 93389 | Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto) - BL.01/02 - Ver Planilha de Quantidades | SINAPI | M2 | 799.7 | 55.73 | 44567.28
12 | FORROS | [5 empty] | 63096.33
12.1 | 96116 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | SINAPI | M2 | 799.7 | 78.9 | 63096.33
13 | PINTURAS | [5 empty] | 170369.69
13.1 | 150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | SEDOP | M2 | 4512.81 | 37.55 | 169456.02
13.2 | 102203 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias) | SINAPI | M2 | 122.64 | 7.45 | 913.67
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 381343.46
14.1 | 91940 | Caixa plástica 4"x2" | SINAPI | UN | 407 | 11.44 | 4656.08
14.2 | 91943 | Caixa plástica 4"x4" | SINAPI | UN | 79 | 15.24 | 1203.96
14.3 | 92866 | Caixa sextavada 3"x3" | SINAPI | UN | 153 | 6.52 | 997.56
14.4 | 93009 | Eletroduto PVC de 2" | SINAPI | M | 91.45 | 22.58 | 2064.94
14.5 | 93008 | Eletroduto PVC de 1 1/2" | SINAPI | M | 47.65 | 15.85 | 755.25
14.6 | 91873 | Eletroduto PVC de 1 1/4" | SINAPI | M | 137.99 | 18.86 | 2602.49
14.7 | 91870 | Eletroduto PVC de 1/2" | SINAPI | M | 103.33 | 9.58 | 989.9
14.8 | 91872 | Eletroduto PVC de 1" | SINAPI | M | 271.06 | 15.12 | 4098.43
14.9 | 91871 | Eletroduto PVC de 3/4" | SINAPI | M | 2845.31 | 11.26 | 32038.19
14.10 | 93009 | Eletroduto PVC de 2" | SINAPI | M | 79.9 | 24.23 | 1935.98
14.11 | 93010 | Eletroduto PVC de 2 1/2" | SINAPI | M | 102.52 | 35.25 | 3613.83
14.12 | 101879 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | SINAPI | UN | 1 | 584.79 | 584.79
14.13 | 101881 | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | SINAPI | UN | 4 | 971.45 | 3885.8
14.14 | 93659 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | SINAPI | UN | 46 | 21.47 | 987.62
14.15 | 93665 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | SINAPI | UN | 32 | 62.79 | 2009.28
14.16 | 93673 | Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | SINAPI | UN | 7 | 87.53 | 612.71
14.17 | 170418 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 KV | SEDOP | M | 5587.53 | 6.67 | 37268.83
14.18 | 170317 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | SEDOP | M | 2095.63 | 8.81 | 18462.5
14.19 | 170318 | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | SEDOP | M | 5063.94 | 11.22 | 56817.41
14.20 | 170319 | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | SEDOP | M | 411.25 | 15.96 | 6563.55
14.21 | 170748 | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | SEDOP | M | 321.23 | 34.33 | 11027.83
14.22 | 170359 | Cabo de cobre 35mm2 - 750 V | SEDOP | M | 147.62 | 46.37 | 6845.14
14.23 | 170750 | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | SEDOP | M | 89.92 | 64.36 | 5787.25
14.24 | 170751 | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | SEDOP | M | 268.05 | 86.7 | 23239.94
14.25 | 170933 | Cabo de cobre 95mm2 - 1 KV | SEDOP | M | 138.56 | 115.68 | 16028.62
14.26 | 91961 | Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiaçao) | SINAPI | UN | 7 | 43.41 | 303.87
14.27 | 92023 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | SINAPI | UN | 61 | 37.41 | 2282.01
14.28 | 91969 | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | SINAPI | UN | 6 | 60.7 | 364.2
14.29 | 91993 | Tomada alta 2P+T 20A (s/fiaçao) | SINAPI | UN | 39 | 33.62 | 1311.18
14.30 | 91997 | Tomada média 2P+T 20A (s/fiaçao) | SINAPI | UN | 54 | 27.16 | 1466.64
14.31 | 171530 | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | SEDOP | UN | 144 | 313.7 | 45172.8
14.32 | 170981 | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | SEDOP | UN | 33 | 107.41 | 3544.53
14.33 | 97608 | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | SINAPI | UN | 5 | 142.99 | 714.95
14.34 | 170695 | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | SEDOP | UN | 1 | 81105.4 | 81105.4
15 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | [5 empty] | 11543.85
15.1 | 210083 | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | SEDOP | Pt | 1 | 112.35 | 112.35
15.2 | 170683 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | SEDOP | Pt | 25 | 457.26 | 11431.5
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 11878.26
16.1 | 230262 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | SEDOP | Pt | 6 | 449.34 | 2696.04
16.2 | 231084 | Ponto de dreno p/ split (10m) (área técnica) | SEDOP | Pt | 6 | 184.66 | 1107.96
16.3 | 231085 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | SEDOP | Pt | 6 | 1253.55 | 7521.3
16.4 | 231215 | Conjunto Airstop de embutir completo | SEDOP | UN | 6 | 92.16 | 552.96
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 111948.63
17.1 | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS | [5 empty] | 48417.57
17.1.1 | 89957 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SINAPI | UN | 33 | 112.24 | 3703.92
17.1.2 | 89987 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | SINAPI | UN | 24 | 86.17 | 2068.08
17.1.3 | 94794 | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | SINAPI | UN | 6 | 152.96 | 917.76
17.1.4 | 89984 | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | SINAPI | UN | 13 | 79.78 | 1037.14
17.1.5 | 89356 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 124.4 | 17.78 | 2211.83
17.1.6 | 89355 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 57.6 | 14.94 | 860.54
17.1.7 | 89357 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 165.78 | 26.62 | 4413.06
17.1.8 | 91787 | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 60.74 | 34.85 | 2116.79
17.1.9 | 91788 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 35.54 | 43.74 | 1554.52
17.1.10 | 94652 | Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 17.58 | 40.56 | 713.04
17.1.11 | 89363 | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | SINAPI | UN | 25 | 8.07 | 201.75
17.1.12 | 89367 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | SINAPI | UN | 15 | 10.29 | 154.35
17.1.13 | 89497 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | SINAPI | UN | 9 | 11.5 | 103.5
17.1.14 | 89501 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | SINAPI | UN | 5 | 13.63 | 68.15
17.1.15 | 89505 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 60mm-LH | SINAPI | UN | 2 | 39.7 | 79.4
17.1.16 | 89395 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | SINAPI | UN | 10 | 9.98 | 99.8
17.1.17 | 89398 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | SINAPI | UN | 3 | 15.58 | 46.74
17.1.18 | 89623 | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | SINAPI | UN | 5 | 18.28 | 91.4
17.1.19 | 89625 | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | SINAPI | UN | 1 | 21.44 | 21.44
17.1.20 | 89628 | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | SINAPI | UN | 2 | 49.04 | 98.08
17.1.21 | 181504 | Reservatório em fibra de vidro 3.000 L | SEDOP | UN | 2 | 4115.19 | 8230.38
17.1.22 | 180487 | Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. | SEDOP | UN | 1 | 17911.34 | 17911.34
17.1.23 | 102113 | Bomba centrifuga c/ motor eletrico trifasico 1cv | SINAPI | UN | 1 | 1714.56 | 1714.56
17.2 | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS | [5 empty] | 62856.46
17.2.1 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 38 | 359.05 | 13643.9
17.2.2 | 181296 | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | SEDOP | UN | 22 | 315.94 | 6950.68
17.2.3 | 89707 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | SINAPI | UN | 16 | 36.46 | 583.36
17.2.4 | 98102 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, d= 400 mm | SINAPI | UN | 4 | 152.51 | 610.04
17.2.5 | 180349 | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | SEDOP | UN | 1 | 1348.31 | 1348.31
17.2.6 | 180417 | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | SEDOP | UN | 1 | 3180.18 | 3180.18
17.2.7 | 98054 | Caixa de descontaminação cap=8.400 L | SINAPI | UN | 1 | 4255 | 4255
17.2.8 | 98075 | Caixa de coleta cap=8.400 L | SINAPI | UN | 1 | 12454.79 | 12454.79
17.2.9 | 89711 | Tubo em PVC - 40mm (LS) | SINAPI | M | 15 | 16.2 | 243
17.2.10 | 89713 | Tubo em PVC - 75mm (LS) | SINAPI | M | 96.57 | 37.88 | 3658.07
17.2.11 | 89714 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SINAPI | M | 147.6 | 48.06 | 7093.66
17.2.12 | 89849 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | SINAPI | M | 125.67 | 57.69 | 7249.9
17.2.13 | 89739 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | SINAPI | UN | 4 | 17.87 | 71.48
17.2.14 | 89739 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | SINAPI | UN | 15 | 17.87 | 268.05
17.2.15 | 89746 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | SINAPI | UN | 25 | 21.8 | 545
17.2.16 | 89855 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | SINAPI | UN | 3 | 84.64 | 253.92
17.2.17 | 89796 | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | SINAPI | UN | 12 | 37.26 | 447.12
17.3 | AGUAS PLUVIAIS: | [5 empty] | 674.6
17.3.1 | 91790 | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | SINAPI | M | 10 | 67.46 | 674.6
18 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 9204.1
18.1 | 86931 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | SINAPI | UN | 1 | 415.66 | 415.66
18.2 | 95472 | Bacia sifonada - PNE | SINAPI | UN | 2 | 636.38 | 1272.76
18.3 | 190716 | Barra em aço inox (PNE) | SEDOP | M | 3.6 | 277.76 | 999.94
18.4 | COMP-84121637 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana com torneira tipo alavanca | PRÓPRIA | UND | 1 | 515.28 | 515.28
18.5 | COMP-87134896 | Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular e expurgo em inox | PRÓPRIA | UND | 1 | 2665.84 | 2665.84
18.6 | 190789 | Cabide cromado | SEDOP | UN | 3 | 54.12 | 162.36
18.7 | 190691 | Ducha higienica cromada | SEDOP | UN | 3 | 154.02 | 462.06
18.8 | 86942 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | SINAPI | UN | 1 | 212.59 | 212.59
18.9 | 190304 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | SEDOP | UN | 2 | 903.19 | 1806.38
18.10 | 95544 | Porta papel higiênico cromado | SINAPI | UN | 3 | 47.91 | 143.73
18.11 | 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno | SEDOP | UN | 3 | 95.66 | 286.98
18.12 | 95547 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | SINAPI | UN | 3 | 86.84 | 260.52
19 | ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE | [5 empty] | 1897.92
19.1 | COMP-62556602 | Pedra mortuaria em concr. (0,80x2,2m) | PRÓPRIA | UND | 2 | 948.96 | 1897.92
20 | ABRIGO DE RESÍDUOS HOSPITALARES | [5 empty] | 42490.19
20.1 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 246.49
20.1.1 | 93358 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | SINAPI | M3 | 4.06 | 58.94 | 239.3
20.1.2 | 93382 | Reaterro compactado | SINAPI | M3 | 0.29 | 24.78 | 7.19
20.2 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 3938.32
20.2.1 | 040283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | SEDOP | M3 | 1.01 | 2743.13 | 2770.56
20.2.2 | 96616 | Lastro de concreto magro c/ seixo | SINAPI | M3 | 0.07 | 532.12 | 37.25
20.2.3 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. Branca (vigas de cintamento) | SEDOP | M3 | 0.37 | 3055.43 | 1130.51
20.3 | ESTRUTURA (PILARES + CINTAMENTO) | [5 empty] | 1986.03
20.3.1 | 050766 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca | SEDOP | M3 | 0.65 | 3055.43 | 1986.03
20.4 | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 1629
20.4.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | SEDOP | M2 | 25.69 | 63.41 | 1629
20.5 | COBERTURA | [5 empty] | 5074.79
20.5.1 | 070054 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | SEDOP | M2 | 14.25 | 54.18 | 772.07
20.5.2 | 94210 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | SINAPI | M2 | 14.25 | 70.78 | 1008.62
20.5.3 | 070316 | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | SEDOP | M | 16.4 | 200.86 | 3294.1
20.6 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS | [5 empty] | 351.26
20.6.1 | 080300 | Imunização para madeira | SEDOP | M2 | 14.25 | 5.61 | 79.94
20.6.2 | 94226 | Manta para sub cobertura e= 5mm | SINAPI | M2 | 14.25 | 19.04 | 271.32
20.7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 2225.22
20.7.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,70 x 2,10 ) P7 | SINAPI | M2 | 1 | 473.66 | 473.66
20.7.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (1,40 x 2,10 ) P6 | SINAPI | M2 | 2 | 475.59 | 951.18
20.7.3 | 091375 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens - B2 (0,60 X 0,60) | SEDOP | M2 | 1.08 | 741.09 | 800.38
20.8 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6020.89
20.8.1 | 87904 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | SINAPI | M2 | 72.22 | 7.22 | 521.43
20.8.2 | 89173 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SINAPI | M2 | 47.1 | 36.59 | 1723.39
20.8.3 | 87530 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | SINAPI | M2 | 25.12 | 39.04 | 980.68
20.8.4 | 89170 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | SINAPI | M2 | 47.1 | 59.35 | 2795.39
20.9 | PISOS | [5 empty] | 1728.48
20.9.1 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | SEDOP | M2 | 2.96 | 56.05 | 165.91
20.9.2 | 94438 | Camada regularizadora no traço 1:4 | SINAPI | M2 | 2.96 | 36.06 | 106.74
20.9.3 | 93389 | Lajota ceramica - PEI V - (Padrão Alto) | SINAPI | M2 | 2.96 | 55.73 | 164.96
20.9.4 | 94996 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | SINAPI | M2 | 11.45 | 112.74 | 1290.87
20.10 | FORROS | [5 empty] | 233.54
20.10.1 | 96116 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | SINAPI | M2 | 2.96 | 78.9 | 233.54
20.11 | PINTURAS | [5 empty] | 988.47
20.11.1 | 151285 | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | SEDOP | M2 | 25.12 | 39.35 | 988.47
20.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 12198.87
20.12.1 | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS | [5 empty] | 2455.12
20.12.1.1 | 89957 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | SINAPI | UN | 1 | 112.24 | 112.24
20.12.1.2 | 89987 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | SINAPI | UN | 1 | 88.23 | 88.23
20.12.1.3 | 89356 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | SINAPI | M | 120 | 17.78 | 2133.6
20.12.1.4 | 89363 | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | SINAPI | UN | 15 | 8.07 | 121.05
20.12.2 | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS | [5 empty] | 9204.07
20.12.2.1 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | SEDOP | Pt | 3 | 359.05 | 1077.15
20.12.2.2 | 181296 | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | SEDOP | UN | 4 | 315.94 | 1263.76
20.12.2.3 | 89714 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | SINAPI | M | 136 | 48.06 | 6536.16
20.12.2.4 | 89746 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | SINAPI | UN | 15 | 21.8 | 327
20.12.3 | AGUAS PLUVIAIS: | [5 empty] | 539.68
20.12.3.1 | 91790 | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | SINAPI | M | 8 | 67.46 | 539.68
20.13 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 171.05
20.13.1 | 86916 | Torneira plastica de 1/2" | SINAPI | UN | 5 | 34.21 | 171.05
20.14 | ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE | [5 empty] | 5697.78
20.14.1 | COMP-11714951 | Contentor De Lixo Em Plástico de 240 L | PRÓPRIA | UND | 1 | 686.24 | 686.24
20.14.2 | COMP-93587347 | Contentor De Lixo Em Plástico de 700 L | PRÓPRIA | UND | 2 | 2505.77 | 5011.54
[5 empty] | VALOR COM ENCARGOS: |  | 1485554.63
[5 empty] | VALOR BDI: |  | 453094.1621
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 1938648.79